УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Марийский машиностроительный завод»

______________________ Б. И. Ефремов

«____» ______________ 2014 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на понижение цены (в электронной форме)

на право заключения контракта на поставку оборудования

для нужд Открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

Генератор сигналов СВЧ R&S SMF100A, Rohde & Schwarz GmbH Co.& KG, Германия, в комплектации по п. 4 Технического задания - 2ед.;

Ваттметр проходящей мощности R&S NRP-Z28,«Rohde & Schwarz GmbH Co.& KG, Германия, в комплектации по п. 4 Технического задания -1ед.

(Регистрационный номер № 05-1401-0А)

Согласовано:

_________________________ / С.А. Божко

_________________________ / А.В. Губин

_________________________ / А.Е. Полевщиков

_________________________ / Ю.Н. Блинов

_________________________ / Л.Л. Плескач

_________________________ / Г.М. Корноухов

_________________________ / О.В. Чухланцева

_________________________ / И.В. Жолудова

Исполнено:

СОЗД

_________________________ / В.А. Самохина

г. Йошкар-Ола

2014 год

- 1 -

В приложении №1 к проекту Контракта

на поставку комплекта контрольно-измерительного оборудования для нужд открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

п.1. спецификации

|  | Наименование этапа | Срок | Документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка за счет Исполнителя Оборудования до места нахождения Заказчика (424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Суворова, 15) | В течение 12 (двенадцати) недель от даты перечисления авансового платежа | Транспортно-сопроводительные документы перевозчика и Исполнителя (ТН, ТТН) |

изложить в следующей редакции:

|  | Наименование этапа | Срок | Документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка за счет Исполнителя Оборудования до места нахождения Заказчика (424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Суворова, 15) | В течение 14 (четырнадцати) рабочих недель от даты перечисления авансового платежа | Транспортно-сопроводительные документы перевозчика и Исполнителя (ТН, ТТН) |

- 2 –

## В приложении №2 к проекту Контракта

на поставку комплекта контрольно-измерительного оборудования для нужд открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

- п. 6. «Требования к технической документации» слова:

«Комплект технической документации для средств измерения, входящих в комплект поставки должен включать:

- технический паспорт, руководство по эксплуатации;

- копии свидетельств об утверждении типа средств измерений;

- копии описаний типа средств измерений;

- методики поверки средств измерений;

- сведения о сертификации.»

читать в следующей редакции:

«Комплект технической документации для средств измерения, входящих в комплект поставки должен включать:

- технический паспорт, руководство по эксплуатации;

- копии свидетельств об утверждении типа средств измерений;

- копии описаний типа средств измерений;

- методики поверки средств измерений.»

- п.9. «Требования к поставке и сертификации поставляемого оборудования.»

9.1 Качество оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ изготовителя, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне, и оборудование должно иметь сертификат соответствия требованиям Европейского Сообщества.

9.2 Поставляемое оборудование  должно иметь сертификат соответствия Госстандарта России (системы сертификации ГОСТ Р) и соответствующую маркировку.

9.3 Наличие сертификата на соответствие техническому регламенту обязательно.

9.4 Средства измерений, входящие в комплект поставки должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, соответствовать техническим характеристикам, указанным в  описании типа соответствующих средств измерений.

9.5 Средства измерений, входящие в комплект поставки должны быть поставлены поверенными. Поверка должна быть произведена не ранее чем за 3 месяца до срока доставки.

9.6 Ваттметр проходящей мощности R&S NRP-Z28 должен быть поставлен поверенным в качестве рабочего эталона 1-го разряда в соответствии с государственной поверочной схемой ГОСТ Р 8.562-2008 с соответствующей отметкой в свидетельстве о поверке с указанием действительных значений метрологических характеристик.

читать в следующей редакции:

9.1 Качество оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ изготовителя, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне.

9.2 Средства измерений, входящие в комплект поставки должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, соответствовать техническим характеристикам, указанным в  описании типа соответствующих средств измерений.

9.3 Средства измерений, входящие в комплект поставки должны быть поставлены поверенными. Поверка должна быть произведена не ранее чем за 3 месяца до срока доставки.

9.4 Ваттметр проходящей мощности R&S NRP-Z28 должен быть поставлен поверенным в качестве эталона  2-го разряда в соответствии с государственной поверочной схемой ГОСТ Р 8.562-2007 с соответствующей отметкой в свидетельстве о поверке с указанием действительных значений метрологических характеристик.