Приложение №1

к договору №

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На ремонт помещений в корпусе №33 комнаты №221, №223, №224

| №№ п.п. | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем Работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Комн. 221 |  |  |  |
| 1 | Улучшенная масляная окраска оконного блока за 2 раза с расч. старой масляной краски менее 35% 2.0х 2.0 м | Шт | 1 |  |
| 2 | Улучшенная масляная окраска оконного откоса за 2 раза с расч. старой масляной краски менее 35% и с подготовкой основания (грунтовка за 2 раза и шпаклевка 1 раз) | М2 | 2.82 |  |
| 3 | Улучшенная водоэмульсионная окраска стен по старым обоям вновь | М2 | 38.6 |  |
| 4 | Разборка пластикового плинтуса | П.м. | 15.0 |  |
| 5 | Разборка пола из ламината | М2 | 13.5 |  |
| 6 | Укладка ламината на пол | М2 | 13.5 |  |
| 7 | Устройство пластикового плинтуса | П.м. | 15.0 |  |
| 8 | Установка металлического порога | П.м. | 1.0 |  |
|  | Комн. 223 |  |  |  |
| 1 | Снять обои со стен | М2 | 39.0 |  |
| 2 | Пробивка борозд | П.м. | 10.0 |  |
| 3 | Заделка борозд | М3 | 0.02 |  |
| 4 | Грунтовка стен за 2 раза | М2 | 39.0 |  |
| 5 | Шпаклевка стен за 1 раз | М2 | 39.0 |  |
| 6 | Оклейка стен обоями | М2 | 39.0 |  |
| 7 | Улучшенная водоэмульсионная окраска стен вновь по обоям | М2 | 39.0 |  |
| 8 | Смена подоконной доски 0.5х 2.1м (пластик) | Шт | 1 |  |
| 9 | Улучшенная масляная окраска оконного блока за 2 раза с расч. старой масляной краски менее 35% 2.0х 2.0 м | Шт | 1 |  |
| 10 | Улучшенная масляная окраска оконного откоса за 2 раза с подготовкой основания (грунтовка за 2 раза и шпаклевка) с расчисткой менее 35% | М2 | 2.82 |  |
| 11 | Установка декоративной планки на стены | П.м. | 8.8 |  |
| 12 | Разборка плинтуса | П.м. | 15.0 |  |
| 13 | Снять линолеум | М2 | 14.3 |  |
| 14 | Ремонт пола (снять ДВП, разборка цементной стяжки, устройство наливного толщ. 8, ОСБ вновь) | М2 | 2.5 |  |
| 15 | Устройство линолеумного пола б/у | М2 | 14.3 |  |
| 16 | Устройство пластикового плинтуса | П.м. | 15.0 |  |
| 17 | Устройство металлического порога | П.м. | 1 |  |
| 18 | Демонтаж розеток откр. уст. | шт. | 4 |  |
| 19 | Демонтаж кабеля сеч. до 2,5 мм2 | м | 10 |  |
| 20 | Демонтаж выключателя скр. установки | шт. | 1 |  |
| 21 | Выключатель скр. установки однокл. | шт | 1 |  |
| 22 | Установка двухместной розетки скр. установки | шт. | 5 |  |
| 23 | Установка одноместной розетки скр. установки | шт. | 2 |  |
| 24 | Кабель в кабель-канале, сечение кабеля сеч. 2,5 мм2 | м | 30 |  |
| 25 | Коробка распределительная | шт. | 3 |  |
|  | Комн. 224 |  |  |  |
| 1 | Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | М2 | 10.0 |  |
| 2 | Снять обои со стен | М2 | 30.8 |  |
| 3 | Грунтовка стен за 2 раза | М2 | 30.8 |  |
| 4 | Шпаклевка стен за 1 раз | М2 | 30.8 |  |
| 5 | Оклейка стен обоями под окраску | М2 | 30.8 |  |
| 6 | Улучшенная водоэмульсионная окраска стен вновь по обоям | М2 | 30.8 |  |
| 7 | Улучшенная масляная окраска оконного блока за 2 раза с расч. Старой масляной краски менее 35% 2.0х 2.0 м | Шт | 1 |  |
| 8 | Улучшенная масляная окраска оконного откоса за 2 раза с расч. старой масляной краски менее 35% и с подготовкой основания (грунтовка за 2 раза и шпаклевка за 1 раз) | М2 | 2.82 |  |
| 9 | Смена подоконной доски 0.5х 2.1 м (ЦСП на пластик) | Шт | 1 |  |
| 10 | Наклеить на оконные рамы резиновые уплотнители | П.м. | 13.6 |  |
| 11 | Снять радиаторной решетки | Шт | 1 |  |
| 12 | Установить радиаторную решетку б/у | Шт | 1 |  |
| 13 | Масляная окраска системы отопления за 2 раза ранне окрашенных | М2 | 2.25 |  |
| 14 | Разборка деревянного плинтуса | П.м. | 11.8 |  |
| 15 | Снять линолеум с пола | М2 | 10.0 |  |
| 16 | Устройство линолеумного пола вновь | М2 | 10.0 |  |
| 17 | Устройство пластикового плинтуса | П.м. | 11.8 |  |
| 18 | Разборка дверного блока 2000х 900 мм | Шт | 1 |  |
| 19 | Установка дверного блока 2000х 900 мм | Шт | 1 |  |
| 20 | Установка обналички | П.м. | 4.9 |  |
| 21 | Врезка внутреннего замка с ручкой- защелкой | Шт | 1 |  |
| 22 | Установка кодового замка | Шт | 1 |  |
| 23 | Установка петель дверных | Шт | 2 |  |
| 24 | Пробивка борозд | П.м | 7.5 |  |
| 25 | Заделка борозд | М3 | 0.015 |  |
| 26 | Демонтаж выключателя скр. установки | шт. | 1 |  |
| 27 | Демонтаж розетки | шт. | 3 |  |
| 28 | Кабель в гофротрубе за подвесным потолком, сечение кабеля сеч.1,5 мм2 | м | 30 |  |
| 29 | Светильники светодиодные LedPanel MMZ10 | шт. | 2 |  |
| 30 | Выключатель скр. установки однокл. | шт | 1 |  |
| 31 | Установки двухместной розетки скрытой уст. | шт. | 4 |  |
| 32 | Кабель скрытой проводки, сечение кабеля сеч.2,5 мм2 | м | 30 |  |
| 33 | Коробка распределительная | шт. | 3 |  |

Заказчик____________________                             Исполнитель________________________