## Прил.1
Приложение № 1
к Договору № ___________________ от ________________ 2016 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЦЕНОВАЯ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ
Система автоматизации поверки Fluke MET/CAL
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  | Кол-во | Стоимость, руб
1 | Система автоматизации поверки Fluke MET/CAL |  | 1 шт.
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1 | Метрологическое программное обеспечение MET/BASE-8R (CD-диск), версия для России |  | 1 шт.
1.1.2 | Лицензионный ключ MET/CAL-LR, (флэш-накопитель) версия для России |  | 2 шт.
1.1.3 | Персональный компьютер |  | 2 шт.
Итого Базовая комплектация
1.2. | Дополнительное оборудование
1.2.1 | Кабель USB AMBM, 2 метра |  | 4 шт.
1.2.2 | Кабель USB miniUSB, 2 метра |  | 4 шт.
1.2.3 | Набор RS-232 кабелей Keysight Technologies 34398A в составе:
1.2.3.1 | Null modem cable, 9-pin F to 9-pin F, 2.5 meters (8 ft. 2.5 in.), Agilent Part Number F1047-80002 |  | 4 шт.
1.2.3.2 | Adapter, 9-pin M to 25-pin F (straight through), for PCs and printers, Agilent Part Number 5181-6641 |  | 4 шт.
1.2.4 | Кабельный адаптер Fluke 884X-USB USB/RS-232 |  | 2 шт.
1.2.5 | Переходник Fluke BP880, BNC двойное гнездо под сдвоенные штепсели |  | 4 шт.
1.2.6 | Кабельная сборка SF104PEA/11BNC-452/11BNC-452/500mm, BNC-BNC, H+S |  | 6 шт.
1.2.7 | Комплект кабелей Fluke 5500A/LEADS в составе: |  | 1 шт.
1.2.7.1 | Stackable Test Leads, 100 cm (one Black, one Red, one White and one Yellow) |  | 1 шт.
1.2.7.2 | Shielded Calibration Test Leads 61 cm (two dual banana plug leads) |  | 1 шт.
1.2.7.3 | High Current Test Leads 25 cm (one Red, one Black) |  | 1 шт.
1.2.7.4 | T/C Assembly, K-Type, Beaded, Molded-Plug |  | 1 шт.
1.2.7.5 | T/C, Molded-Plug, Copper Short |  | 1 шт.
1.2.7.6 | Thermocouple Adapter |  | 1 шт.
1.2.7.7 | Thermocouple Extension, 3 Feet, B (Gray Wire, White Connectors w/"U") |  | 1 шт.
1.2.7.8 | Thermocouple Extension, 3 Feet, E (Brown Wire, Purple Connectors w/"E") |  | 1 шт.
1.2.7.9 | Thermocouple Extension, 3 Feet, J (Brown Wire, Black Connectors w/"J") |  | 1 шт.
1.2.7.10 | Thermocouple Extension, 3 Feet, K (Brown Wire, Yellow Connectors w/"K") |  | 1 шт.
1.2.7.11 | Thermocouple Extension, 3 Feet, N (Brown Wire, Orange Connectors w/"N") |  | 1 шт.
1.2.7.12 | Thermocouple Extension, 3 Feet, R (Green Wire, Green Connectors w/"R") |  | 1 шт.
1.2.7.13 | Thermocouple Extension, 3 Feet, S (Green Wire, Green Connectors w/"S") |  | 1 шт.
1.2.7.14 | Thermocouple Extension, 3 Feet, T (Brown Wire, Blue Connector w/"T") |  | 1 шт.
1.2.7.15 | Thermocouple Extension, 3 Feet, CU (White Wire, White Connectors w/"U") |  | 1 шт.
1.2.7.16 | T/C Assembly, J-Type, Beaded, Molded-Plug |  | 1 шт.
1.2.7.17 | Dual Binding Post Adapters, Banana Plug (2) |  | 2 шт.
1.2.7.18 | Soft Case |  | 1 шт.
1.2.8 | Кабельная сборка SF104PEA/11BNC-452/11N-452/500mm, BNC-N(m), H+S |  | 2 шт.
1.2.9 | Переход коаксиальный T-образный BNC, 43 BNC-50-0-1/133 NE, H+S |  | 6 шт.
1.2.10 | NI PCIe-GPIB, Плата National Instruments |  | 2 шт.
1.2.11 | GPIB Кабель Keysight Technologies 10833B - 2 метра |  | 4 шт.
1.2.12 | Проходная нагрузка 6701.01.B, BNC(m-f), 0,5W, 1GHz, VSWR~1.25, H+S |  | 3 шт.
1.2.13 | Согласованная не проходная нагрузка 65 BNC-50-0-6/113 NE, BNC(m), H+S |  | 3 шт.
1.2.14 | Коаксиальный переход 33 BNC-SMA-50-1/1--UE, SMA(f)-BNC(m), H+S |  | 1 шт.
Итого Дополнительное оборудование
Итого Оборудование
В стоимость Оборудования включено:
1.3. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.
2 | Работы и услуги
2.1 | Пусконаладочные работы (установка и настройка ПО Fluke Met/Cal на 2х ПК) (Проводят ___ чел. Продавца в течение ___ дней). Стоимость одного нормодня -
2.2 | Настройка базы данных для организации поверки GDM-8246, В7-40/1, MSO6012A, DS1102E, C1-177. (Проводят ___ чел. Продавца в течение ___ дней). Стоимость одного нормодня -
2.3 | Разработка процедур автоматизированной поверки (5 процедур с исходным кодом для автоматизированной поверки: GDM-8246, В7-40/1, MSO6012A, DS1102E, C1-177). (Проводят ___ чел. Продавца в течение ___ дней). Стоимость одного нормодня -
2.4 | Разработка шаблонов протоколов, свидетельств о поверке и извещений о непригодности для GDM-8246, В7-40/1, MSO6012A, DS1102E, C1-177 заполняемых при автоматизированной поверке.
2.5 | Проведение полного курса инструктажа специалистов Покупателя (Проводят ___ чел. Продавца для ___ чел. Покупателя в течение ___ дней). Стоимость одного нормодня -
Итого за работы
В стоимость Работ включено.
2.6 | Командировочные расходы на персонал Продавца
Итого стоимость Оборудования и Работ
НДС |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
_________________ / Б. И. Ефремов / |  | _______________________ / /

## Прил.2
Приложение № 2
к Договору № ________________ от _________________2016 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Система автоматизации поверки Fluke MET/CAL
№ п/п | Метрологические и технические характеристики
1 | Требования к программному обеспечению MET/CAL Fluke (MET/BASE-8R, MET/CAL-LR) Производитель оборудования: фирма Fluke Corporation, США Страна конечной сборки: США Программное обеспечение MET/CAL (Fluke) должно обеспечивать совместно с оборудованием фирмы Fluke 5730A/03 230, 52120A, 52120A/COIL3KA,9500B/3200: - автоматизацию поверки средств измерений (СИ); - ведение базы поверенных СИ и эталонов единиц величин; - создание и ведение базы отчетов о поверке СИ; - формирование протоколов поверки, свидетельств о поверке и извещений о непригодности СИ. Структура программы, на одно рабочее место, должна включать в себя модули: 1) MET/BASE-8R Включает в себя: - SQL-базу данных; - средство управления базой данных Met/Track; - среду разработки процедур автоматизированной поверки Met/Cal Editor; - программу, реализующую выполнение процедур автоматизированной поверки Met/Cal Run Time; - инструмент формирования различных шаблонов отчётов Crystal Reports. 2) MET/CAL-LR (единичный лицензионный ключ) – 2шт. Программное обеспечение MET/CAL (Fluke) должно иметь возможность расширения количества рабочих мест, за счет приобретения дополнительных лицензионных ключей MET/CAL-LR.
2 | Требования к персональному компьютеру: Операционная система: Лицензионная версия Windows 7 (64 разрядная) Видеокарта и монитор: Поддержка разрешения 1024Х768 или больше Процессор: не хуже двух ядерного процессора с частотой каждого ядра не менее 2 ГГц Оперативная память: не менее 4 Гб Свободное место на жестком диске: не менее 1 Тбайт Сетевая карта: интегрированная на материнской плате или же отдельная плата в системном блоке. Дополнительно: привод cd/dvd, не менее 3 слотов PCIe, не менее 4 портов USB, контроллер PCIe COM портов, клавиатура, мышь.
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
___________________________/ Б. И. Ефремов/ |  |  | / _____________/

## Прил.3
Приложение № 3
к Договору № ________________ от _________________ 2016 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Система автоматизации поверки Fluke MET/CAL
№ п/п | Наименование оборудования | к-во, шт | Срок исполнения обязательств Продавца
|  |  | Поставка на склад Покупателя (от даты подписания Договора) |  | Выполнение пусконаладочных работ, проведение инструктажа и окончательной приемки (с момента уведомления о готовности Покупателя к проведению Работ)
1 | Система автоматизации поверки Fluke MET/CAL | 1 | 20 недель |  | 20 рабочих дней
От Покупателя: |  |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод"
Генеральный директор
__________________ / Б. И. Ефремов / |  |  |  | _______________________ / /

## Прил.4
Приложение № 4
к Договору № ________________от_________________2016г.
ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА
Система автоматизации поверки Fluke MET/CAL
№ п/п | Содержание
1 | Знакомство с Fluke Met/Cal (Fluke Metrology Software)
1.1 | Структура программного продукта Fluke Metrology Software
1.2 | Возможности и назначение каждой из программ (Met/Track, Met/Cal RunTime, Met/Cal Editor)
1.3 | Аппаратная часть (кабели RS-232, GPIB, USB, Ethernet) - обоснование для автоматизации
1.4 | Демонстрациюя описанных выше возможностей
2 | Работа с Met/Track, Met/Cal RunTime, Met/Cal Editor
2.1 | Установка пакета Fluke Metrology Software
2.2 | Интерфейс программ Met/Track, Met/Cal RunTime, Met/Cal Editor
2.3 | Осуществление администрирования
2.4 | Основные понятия и принципы функционирования баз данных
2.5 | Настройка интерфейса программ
2.6 | Ведение учета поверяемых СИ
2.7 | Настройка подключаемых к компьютеру СИ и эталонов единиц величин
2.8 | Настройка необходимых отчетов для вывода результатов поверки
3 | Программирование (разработка процедур поверки)
3.1 | Общая структура кода процедуры поверки
3.2 | Принцип написания процедур
3.3 | Подробная настройка СИ и эталонной базы
3.4 | Возможные методы подключения СИ и эталонов единиц величин
3.5 | Язык программирования приборов SCPI
3.6 | Получение необходимой технической информацию на СИ или эталон единиц величин
3.7 | Разработка и написание процедуры поверки для СИ под свою эталонную базу
4 | Модификация базы данных и создание отчетов
4.1 | Изменение архитектуры базы данных и добавление необходимых пользовательских таблиц
4.2 | Импорт данных из Excel в таблицы базы данных
4.3 | Создание шаблонов отчетов для Crystal Reports
4.4 | Связывание шаблона с базой данных и применение пользовательских таблиц для формирования отчетов
4.5 | Создание типового протокола свидетельства о поверке СИ и извещения о непригодности
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
___________________ / Б. И. Ефремов / |  | _______________________ / /

## Прил.5
Приложение № 5
к Договору № ________________от_________________2016г.
(форма)
АКТ О ПРИЕМЕ - ПЕРЕДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Система автоматизации поверки Fluke MET/CAL
от
ПРОДАВЕЦ
| ПОКУПАТЕЛЬ | АО "Марийский машиностроительный завод"
| место приемки: | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № |  |  |  | от
1. | ПРОДАВЕЦ поставил, а ПОКУПАТЕЛЬ принял Оборудование в комплекте:
| Наименование: | Система автоматизации поверки Fluke MET/CAL
Номер грузовика:
Упаковочный лист:
| В количестве |  |  | тарных мест
2. | Стоимость поставленного оборудования с НДС составляет: |  |  |  | Сумма, руб
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) |  |  | Кол-во | Стоимость, руб
1 | Стоимость поставленного оборудования с НДС составляет: |  |  | 1 шт.
1.1. | Базовая комплектация
1.1.1 | Метрологическое программное обеспечение MET/BASE-8R (CD-диск), версия для России |  |  | 1 шт.
1.1.2 | Лицензионный ключ MET/CAL-LR, (флэш-накопитель) версия для России |  |  | 2 шт.
1.1.3 | Персональный компьютер |  |  | 2 шт.
Итого Базовая комплектация
1.2. | Дополнительное оборудование
1.2.1 | Кабель USB AMBM, 2 метра |  |  | 4 шт.
1.2.2 | Кабель USB miniUSB, 2 метра |  |  | 4 шт.
1.2.3 | Набор RS-232 кабелей Keysight Technologies 34398A в составе:
1.2.3.1 | Null modem cable, 9-pin F to 9-pin F, 2.5 meters (8 ft. 2.5 in.), Agilent Part Number F1047-80002 |  |  | 4 шт.
1.2.3.2 | Adapter, 9-pin M to 25-pin F (straight through), for PCs and printers, Agilent Part Number 5181-6641 |  |  | 4 шт.
1.2.4 | Кабельный адаптер Fluke 884X-USB USB/RS-232 |  |  | 2 шт.
1.2.5 | Переходник Fluke BP880, BNC двойное гнездо под сдвоенные штепсели |  |  | 4 шт.
1.2.6 | Кабельная сборка SF104PEA/11BNC-452/11BNC-452/500mm, BNC-BNC, H+S |  |  | 6 шт.
1.2.7 | Комплект кабелей Fluke 5500A/LEADS в составе: |  |  | 1 шт.
1.2.7.1 | Stackable Test Leads, 100 cm (one Black, one Red, one White and one Yellow) |  |  | 1 шт.
1.2.7.2 | Shielded Calibration Test Leads 61 cm (two dual banana plug leads) |  |  | 1 шт.
1.2.7.3 | High Current Test Leads 25 cm (one Red, one Black) |  |  | 1 шт.
1.2.7.4 | T/C Assembly, K-Type, Beaded, Molded-Plug |  |  | 1 шт.
1.2.7.5 | T/C, Molded-Plug, Copper Short |  |  | 1 шт.
1.2.7.6 | Thermocouple Adapter |  |  | 1 шт.
1.2.7.7 | Thermocouple Extension, 3 Feet, B (Gray Wire, White Connectors w/"U") |  |  | 1 шт.
1.2.7.8 | Thermocouple Extension, 3 Feet, E (Brown Wire, Purple Connectors w/"E") |  |  | 1 шт.
1.2.7.9 | Thermocouple Extension, 3 Feet, J (Brown Wire, Black Connectors w/"J") |  |  | 1 шт.
1.2.7.10 | Thermocouple Extension, 3 Feet, K (Brown Wire, Yellow Connectors w/"K") |  |  | 1 шт.
1.2.7.11 | Thermocouple Extension, 3 Feet, N (Brown Wire, Orange Connectors w/"N") |  |  | 1 шт.
1.2.7.12 | Thermocouple Extension, 3 Feet, R (Green Wire, Green Connectors w/"R") |  |  | 1 шт.
1.2.7.13 | Thermocouple Extension, 3 Feet, S (Green Wire, Green Connectors w/"S") |  |  | 1 шт.
1.2.7.14 | Thermocouple Extension, 3 Feet, T (Brown Wire, Blue Connector w/"T") |  |  | 1 шт.
1.2.7.15 | Thermocouple Extension, 3 Feet, CU (White Wire, White Connectors w/"U") |  |  | 1 шт.
1.2.7.16 | T/C Assembly, J-Type, Beaded, Molded-Plug |  |  | 1 шт.
1.2.7.17 | Dual Binding Post Adapters, Banana Plug (2) |  |  | 2 шт.
1.2.7.18 | Soft Case |  |  | 1 шт.
1.2.8 | Кабельная сборка SF104PEA/11BNC-452/11N-452/500mm, BNC-N(m), H+S |  |  | 2 шт.
1.2.9 | Переход коаксиальный T-образный BNC, 43 BNC-50-0-1/133 NE, H+S |  |  | 6 шт.
1.2.10 | NI PCIe-GPIB, Плата National Instruments |  |  | 2 шт.
1.2.11 | GPIB Кабель Keysight Technologies 10833B - 2 метра |  |  | 4 шт.
1.2.12 | Проходная нагрузка 6701.01.B, BNC(m-f), 0,5W, 1GHz, VSWR~1.25, H+S |  |  | 3 шт.
1.2.13 | Согласованная не проходная нагрузка 65 BNC-50-0-6/113 NE, BNC(m), H+S |  |  | 3 шт.
1.2.14 | Коаксиальный переход 33 BNC-SMA-50-1/1--UE, SMA(f)-BNC(m), H+S |  |  | 1 шт.
Итого Дополнительное оборудование
Итого Оборудование
В стоимость Оборудования включено:
1.3. | Стоимость услуг по доставке, упаковке и маркировке.
Итого стоимость Оборудования
НДС |  |  |  | 18%
ВСЕГО с НДС

## Прил.6
Приложение № 6
к Договору № ________________от_________________2016г.
ПРОГРАММА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ
Система автоматизации поверки Fluke MET/CAL
Проверяемый параметр | Метод контроля | Условия приемки
Работоспособность системы автоматизации поверки Fluke MET/CAL | Проведение автоматизированной поверки СИ Покупателя следующих типов: GDM-8246, В7-40/1, MSO6012A, DS1102E, C1-177. | Соотвествие результатов поверки, проведенных в автоматизированном режиме и в не автоматизированном.
От Покупателя: |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
__________________________/Б. И. Ефремов/

## Прил.7
Приложение № 7
к Договору № ________________ от _________________ 2016 г.
(форма)
АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Система автоматизации поверки Fluke MET/CAL
[5 empty] | от | дата подписания
ПРОДАВЕЦ
ПОКУПАТЕЛЬ |  | АО "Марийский машиностроительный завод"
место проведения работ: |  |  | 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 17
Настоящий Акт составлен в соответствии с Договором № ________________ от __________________ 2016 г.
1. | Стоимость Работ с НДС составляет: | [5 empty] | Сумма, руб
№ п/п | Наименование, обозначение (артикул) | [5 empty] | Стоимость, руб.
1 | Работы и услуги
1.1 | Пусконаладочные работы (установка и настройка ПО Fluke Met/Cal на 2х ПК) (Проводят ___ чел. Продавца в течение ___ дней). Стоимость одного нормодня -
1.2 | Настройка базы данных для организации поверки GDM-8246, В7-40/1, MSO6012A, DS1102E, C1-177. (Проводят ___ чел. Продавца в течение ___ дней). Стоимость одного нормодня -
1.3 | Разработка процедур автоматизированной поверки (5 процедур с исходным кодом для автоматизированной поверки: GDM-8246, В7-40/1, MSO6012A, DS1102E, C1-177). (Проводят ___ чел. Продавца в течение ___ дней). Стоимость одного нормодня -
1.4 | Разработка шаблонов протоколов, свидетельств о поверке и извещений о непригодности для GDM-8246, В7-40/1, MSO6012A, DS1102E, C1-177 заполняемых при автоматизированной поверке.
1.5 | Проведение полного курса инструктажа специалистов Покупателя (Проводят ___ чел. Продавца для ___ чел. Покупателя в течение ___ дней). Стоимость одного нормодня -
Итого стоимость Работ
НДС | [5 empty] | 18%
ВСЕГО с НДС
В стоимость Работ включено:
1.6 | Командировочные расходы на персонал Продавца
К срокам выполнения Работ Покупатель претензий не имеет
Примечания:
1. | Продавец поставил Оборудование в комплекте и выполнил Работы, а Покупатель принял согласно программе окончательной приемки Оборудования (Приложение № 6 к Договору):
Наименование:
Серийный номер:
Год выпуска:
Проверяемый параметр |  |  | Метод контроля | Условия приемки |  | Заключение комиссии | Дата проведения
Работоспособность системы автоматизации поверки Fluke MET/CAL |  |  | Соотвествие результатов поверки, проведенных в автоматизированном режиме и в не автоматизированном. | Соотвествие результатов поверки, проведенных в автоматизированном режиме и в не автоматизированном.
Продавец не имеет замечаний к состоянию рабочего помещения Покупателя.
Стороны не имеют замечаний к нарушению техники безопасности во время проведения пусконаладочных работ и окончательной приемки.
Пусконаладочные работы и окончательная приемка проведены в полном объеме, предусмотренном технической документацией в установленные сроки.
Инструктаж проведен представителями Продавца в полном объеме. Разъяснения и полученные рекомендации понятны. Претенезий и вопросов Покупатель не имеет.
Оборудование полностью комплектно (включая техническую документацию) и находится в работоспособном состоянии. Претензий по качеству оборудования Покупатель не имеет.
К срокам передачи Оборудования и выполнения Работ Покупатель претензий не имеет.
От Покупателя: |  |  |  |  | От Продавца:
АО "Марийский машиностроительный завод" Генеральный директор
__________________/ Б. И. Ефремов / |  |  |  |  | _______________ / /