Приложение № 1

к договору №

________________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт помещений в корп. 1а – 2этаж, отд. 872.

Объемы ремонтно-строительных работ

| №№ П.п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Каб. № 4 |  |  |  |  |
|  | Установка пластикового уголка на дверной проем | п\м | 5,9 |  |
|  | Улучшенная водоэмульсионная окраска стен по обоям | м2 | 50,8 |  |
|  | Масляная окраска барьерной стойки, за 2 раза, с расчисткой старой <35% | - | 18 |  |
|  | Масляная окраска радиаторов, за 2 раза, с расчисткой старой краски | - | 3,5 |  |
|  | Настелить пленку на пол | - | 28,5 |  |
| Каб. № 5. |  |  |  |  |
|  | Установка пластиковых уголков | п\м - | 5,9 11,4 | дв. проем стойка |
|  | Масляная окраска барьерной стойки за 2 раза, с расчисткой старой краски <35% | м2 | 13,7 |  |
|  | Улучшенная водоэмульсионная окраска стен по обоям | - | 87 |  |
|  | Масляная окраска радиаторов, за 2 раза, с расчисткой старой краски | - | 5,25 |  |
|  | Расчистка ниши от краски | - | 0,9 |  |
|  | Шпаклевка ниши за 1 раз | - | 0,9 |  |
|  | Грунтовка ниши за 2 раза | - | 0,9 |  |
|  | Водоэмульсионная окраска ниши | - | 0,9 |  |
|  | Настелить пленку на пол | - | 41 |  |
| Каб. № 6 |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска труб, за 2 раза, вновь | м2 | 0,65 |  |
|  | Масляная окраска радиаторов за 2 раза, вновь | - | 4,75 |  |
|  | Улучшенная водоэмульсионная окраска стен по обоям | м2 | 51 |  |
|  | Расчистка ниши от краски | - | 0,9 |  |
|  | Шпаклевка ниши за 1 раз | - | 0,9 |  |
|  | Грунтовка ниши за 2 раза | - | 0,9 |  |
|  | Водоэмульсионная окраска ниши | - | 0,9 |  |
|  | Настелить пленку на пол | - | 32,7 |  |
| Кааб. № 7 |  |  |  |  |
|  | Установка металлических порожков L=0,8м | шт. | 6 |  |
| Кааб. № 11 |  |  |  |  |
|  | Улучшенная водоэмульсионная окраска стен по обоям | м2 | 68,7 |  |
|  | Масляная окраска радиаторов, за 2 раза, с расчисткой старой краски | - | 5,25 |  |
|  | Установка металлических порожков L=0,8м | шт. | 1 |  |
|  | Настелить пленку на пол | м2 | 20,9 |  |
| Коридор |  |  |  |  |
|  | Улучшенная водоэмульсионная окраска стен, за 2 раза, с расчисткой старой краски | - | 129 |  |
|  | Грунтовка стен, за 2 раза | - | 129 |  |
|  | Шпаклевка стен за 1 раз | - | 129 |  |
|  | Разборка дверных откосов из ГКЛ на металлическом каркасе | - | 7,92 |  |
|  | Демонтаж филенчатых дверных блоков 0,8х2,0м | шт. | 2 |  |
|  | Установка филенчатых дверных блоков 0,95х2,1м | - | 2 |  |
|  | Навесы дверные | - | 4 |  |
|  | Замки врезные с ручкой | - | 2 |  |
|  | Расширение дверного проема в кирпичной перегородке δ=0,125м | м3 | 0,54 |  |
|  | Штукатурка дверных откосов ЦПС с гипсовой штукатуркой | м2 | 7,92 |  |
|  | Грунтовка дверных откосов за 3 раза | - | 7,92 |  |
|  | Шпаклевка дверного откоса за 1 раз | - | 7,92 |  |
|  | Улучшенная водоэмульсионная окраска дверного откоса | - | 7,92 |  |
|  | Настелить пленку на пол | - | 39,7 |  |
| Лестничная клетка |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки потолка до 1м2, ЦПС с гипсовой штукатуркой | - | 3 |  |
|  | Водоэмульсионная окраска потолка, с расчисткой старой краски <35%, | - | 15,1 |  |
|  | Грунтовка потолка за 2 раза | - | 15,1 |  |
|  | Шпаклевка потолка за 1 раз | - | 15,1 |  |
|  | Ремонт штукатурки стен до 1м2 δ=20мм ЦПС с гипсовой штукатуркой | - | 13 |  |
|  | Водоэмульсионная окраска стен, с расчисткой старой краски <35%, | - | 141 |  |
|  | Грунтовка стен, за 2 раза | - | 141 |  |
|  | Шпаклевка стен за 1 раз | - | 141 |  |
|  | Водоэмульсионная окраска лестничного марша с обратной стороны с расчисткой старой краски <35%, | - | 4,2 |  |
|  | Грунтовка лестничного марша с обратной стороны | - | 4,2 |  |
|  | Шпаклевка лестничного марша с обратной стороны | - | 4,2 |  |
|  | Водоэмульсионная окраска дверных откосов, за 2 раза, с расчисткой старой краски <35% | - | 1,1 |  |
|  | Грунтовка дверных откосов за 2 раза | - | 1,1 |  |
|  | Шпаклевка дверных откосов за 1 раз | - | 1,1 |  |
|  | Масляная окраска труб, за 2 раза, с расчисткой старой краски | - | 2 |  |
|  | Сборка и разборка инв. лесов S=7,6м2 Н=4,3м | - | 7,6 |  |
| Тамбур |  |  |  |  |
|  | Грунтовка стен за 1 раз | м2 | 16,9 |  |
|  | Водоэмульсионная окраска стен за, с расчисткой старой краски <35% | - | 16,9 |  |
|  | Грунтовка потолка за 1 раз | - | 2,6 |  |
|  | Водоэмульсионная окраска потолка, с расчисткой старой краски <35% | - | 2,6 |  |
|  | Грунтовка дверного откоса за 2 раза | - | 2,9 |  |
|  | Шпаклевка дверного откоса, за 1 раз | - | 2,9 |  |
|  | Водоэмульсионная окраска дверного откоса, с расчисткой старой краски <35% | - | 2,9 |  |

Заказчик__________________                                        Исполнитель_______________